## Лист1
Цены на заправку и ремонт кондиционеров:
№ | Наименование работ | Стоимость (RUB)
1 | Разовое обслуживание сплит-систем (выезд, диагностика, чистка фильтров, чистка дренажа, дозаправка фреоном до 100гр) | 3000
2 | Комплексное обслуживание сплит-систем (выезд, диагностика, разборка/сборка внутреннего и наружного блока, мойка и чистка фильтров, мойка и чистка дренажа, дозаправка фреоном до 100гр) | 5500
3 | Обслуживание сплит-системы кассетного, потолочного типа (полное) | 3400
4 | Обслуживание сплит-системы канального типа (полное) | 3600
5 | Диагностика оконного кондиционера, мобильного кондиционера, сплит-системы настенного типа | 900
6 | Диагностика кондиционера мульти-сплит системы (с коэффициентом 1,8 за каждый следующий внутренний блок)
7 | Диагностика кондиционера (кассетный, колонный, напольно-потолочный) | 1200
8 | Диагностика кондиционера (канальный) | 1500
9 | Дезинфекция кондиционера. Антибактериальная обработка испарителя (внутренний блок) | 800
10 | Демонтаж оконного кондиционера | 1400
11 | Демонтаж-монтаж защитного ограждения, или козырька | 1000
12 | Снятие и повторный монтаж оконного кондиционера | 1700
13 | Заправка или дозаправка кондиционера фреоном (без учёта стоимости хладагента) | 600
14 | Заправка кондиционера хладагентом R-22 (до 1 кг) | 900
15 | Заправка кондиционера хладагентом R-407 (до 1 кг) | 900
16 | Заправка кондиционера хладагентом R-410 (до 1 кг) | 1300
17 | Замена дренажного насоса (помпы) | 1260
18 | Замена дренажной трубки (за 1 м без штробы) | 400
19 | Замена или ремонт катушки 4-ходового крана | 600
20 | Замена или ремонт крыльчатки вентилятора внешнего блока | 1550
21 | Замена компрессора (без стоимости компрессора) | 6900-8700
22 | Замена масла в компрессоре | 1700
23 | Замена платы электронного управления во внешнем блоке | 1300
24 | Замена платы электронного управления во внутреннем блоке | 1200
25 | Замена конденсатора вентилятора | 600
26 | Замена конденсатора компрессора | 600
27 | Замена 4-ходового крана | От 4500
28 | Замена электромагнитного пускателя | 630
29 | Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока | 1450
30 | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока | 1550
31 | Замена трансформатора | 1700
32 | Вакуумирование системы кондиционера | 650
33 | Коэффициент за кассетные сплит-системы и кондиционеры с потолочным внутренним блоком - 1.7
34 | Мелкий ремонт электрический или механический части кондиционера на месте | 1350
35 | Мойка и чистка внутреннего блока | 850
36 | Мойка и чистка внешнего блока без разборки | 1200
37 | Мойка и чистка внешнего блока на месте (с разборкой / сборкой) | 1500-2100
38 | Мойка и чистка воздушных фильтров внутреннего блока | 150
39 | Мойка и чистка дренажной системы | 680
40 | Мойка и чистка дренажной системы с разборкой и сборкой внутреннего блока | 1100
41 | Мойка и чистка дренажной помпы | 750
42 | Мойка и чистка турбины внутреннего блока | 750
43 | Мойка и чистка турбины внутреннего блока с разборкой и сборкой внутреннего блока | 1150
44 | Оформление акта технического заключения (для списание оборудования) | 700
45 | Опресовка системы Азотом за 10 кг/пайка под азотом | 1700
46 | Пайка (серебро содержащим припоем за 1 пайку) | 300
47 | Перенастройка пульта управления кондиционером | 150
48 | Поиск места утечки хладагента (без ремонта теплообменника) | От 1500
49 | Простой бригады по независящим от неё причинам за 1час | 600
50 | Пуско-наладочные работы | 850
51 | Развальцовка, вальцовка, перевальцовка трубы 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" | 550
52 | Разборка/сборка подвесного потолка за 1 кв./м армстронг/рейка | 150/300
53 | Ремонт оконного кондиционера (чистка, впайка клапана, заправка) | 4200
54 | Разборка/сборка внешнего блока | 450
55 | Разборка/сборка внутреннего блока | 400
56 | Ремонт трассы (исправление дефектов) | От 400
57 | Ремонт дренажа | 750
58 | Ремонт электросхемы | 1350
59 | Регулировка давления в системе | 670
60 | Тест на кислотность масла | 500
61 | Транспортировка внешнего блока кондиционера в сервисный центр и обратно | 800
62 | Транспортировка внутреннего блока кондиционера в сервисный центр и обратно | 600
63 | Устранение засора в дренажной системе длиной до 8 м | 750
64 | Устранение дефектов крепления внутреннего блока | 450
65 | Устранение дефектов крепления внешнего блока кондиционера | 700
66 | Выезд специалиста сервиса (в том числе ложный) в пределах МКАД | 750
67 | Выезд специалиста сервиса (в том числе ложный) за пределами МКАД, руб./км | 25
Высотные работы
68 | Выезд подъемника | От 8000
69 | Лестница свыше 3 метров | 1000
70 | Альп. работы до 7 кВт | 3000
71 | Альп.работы от 7 до 10 кВт | 4500
72 | Стоимость запчастей устанавливается дополнительно.
Ниже приведен прайс-лист на монтажные и сервисные работы, выполняемые нашими профессионалами:
| № | Наименование работ |  | Ед. измерения | Стоимость единицы (RUB)
| 1 | Монтажные работы | Бытовые настенные сплит системы | До 3.5 кВт | 6900
|  |  |  | 3.5-6.5 кВт | 8500
|  |  |  | От 7 кВт | 10000
| 2 | Монтаж наружного блока мульти-сплит системы |  | До 3.5 кВт | 3800
|  |  |  | 3.5-6.5 кВт | 4500
|  |  |  | От 7 кВт | 5300
| 3 | Монтаж внутреннего блока мульти-сплит системы |  | До 3.5 кВт | 2200
|  |  |  | 3.5-6.5 кВт | 3500
| 4 | Монтаж межблочных коммуникаций до 5 м |  | До 3.5 кВт | 3500
|  |  |  | 3.5-6.5 кВт | 4000
|  |  |  | От 7 кВт | 5000
| 5 | Монтаж межблочных коммуникаций от 5 м за 1 пм |  | До 3.5 кВт | 200
|  |  |  | 3.5-6.5 кВт | 220
|  |  |  | От 7 кВт | 250
| 6 | Монтаж наружного блока с использованием шпилек |  | компл. | 1000
| 7 | Монтаж декоративного короба | 120х60 | пм | 350
|  |  | 65х50 |  | 220
|  |  | 25х25 |  | 100
|  |  | 16х16 |  | 50
| 8 | Маршрутизация силового кабеля |  | пм | 220
| 9 | Маршрутизация капиллярной трубки |  | пм | 100
| 10 | Монтаж антивандального короба | До 6.5 кВт | шт. | 3600
|  |  | От 7 кВт |  | 4500
| 11 | Монтаж козырька c козырьком |  | шт. | 2900
| 12 | Монтаж зимнего комплекта с замедлителем вентилятора |  | шт. | 3200
| 13 | Монтаж обогревателя дренажа |  | шт. | 500
| 14 | Пайка медной трубы |  | 1 точка | 700
| 15 | Монтаж дренажного насоса |  | шт. | 1280
| 16 | Монтаж дополнительного дренажа |  | пм | 100
| 17 | Устройство штроб под коммуникацию | Пеноблок | пм | 600
|  |  | Кирпич |  | 750
|  | 60х40 мм | Бетон/высокоармированный Бетон |  | 1300/1800
| 18 | Устройство штроб под дренаж | Пеноблок | пм | 220
|  |  | Кирпич |  | 300
|  | 25х20 мм | Бетон |  | 500
| 19 | Бурение дополнительных отверстий | Бетон до 45 см | 1 отверстие | 600
Кирпич до 90 см
|  | 40 мм | Бетон свыше 45 см | 1 отверстие | 1000
Кирпич свыше 90 см
| 20 | Высотные работы | Лестница до 3 м | компл. | 1500
|  |  | Тура | компл. | 2000
|  |  | Работа альпиниста | До 6,5 кВт | 4500
|  |  |  | От 7 кВт | 5500
|  |  | Выезд подъемника | компл. | От 10000
| 21 | Демонтаж составляет 50% от стоимости монтажа
| 22 | Выезд на 2-ой этап работ |  | шт. | 700
| 23 | Дополнительный выезд |  | шт. | 700
| 24 | Выезд за МКАД |  | км | 25
| 25 | Ложный выезд |  | шт. | 1000
Стоимость расходных материалов:
| № | Расходные материалы |  | Ед. измерения | Стоимость единицы (RUB)
| 1 | Межблочная коммуникация | До 3.5 кВт | пм | 500
|  |  | 3-6.5 кВт |  | 700
|  |  | От 7 кВт |  | 800
| 2 | Монтажные кронштейны |  | компл. | 350
| 3 | Декоративный короб (Израиль) | 120х60 | пм | 450
|  |  | 65х50 |  | 400
|  |  | 25х25 |  | 70
|  |  | 16х16 |  | 50
| 4 | Силовой кабель |  | пм | 75
| 5 | Капиллярная трубка |  | шт. | 50
| 6 | Защитный корпус наружного блока | До 6.5 кВт | шт. | 2700
|  |  | От 7 кВт | шт. | 3800
| 7 | Козырек для наружного блока | До 6.5 кВт | шт. | 1500
|  |  | От 7 кВт |  | 2100
| 8 | Зимний комплект |  | компл. | 5500
| 9 | Подогрев дренажа |  | пм | 850
| 10 | Дренажный насос Saurman si 2750 |  | шт. | 6220
Цены на алмазное бурение отверстий:
| Диаметр отверстия | Гипс-кирпич,(руб/см) | Бетон-монолит,(руб/см)
| 42-102 | 22 | 25
| 112-122 | 23 | 28
| 182 | 28 | 44
| 200 | 33 | 47
| 225 | 39 | 53
| 250 | 41 | 58
| 300 | 48 | 68
| 325 | 58 | 78
| 350 | 73 | 95
| Выезд за МКАД: | до 10 км - бесплатно.
свыше 10км - 30 руб/км.
Условия к заказчику:
1. Электроэнергия (220V);
2. Вода;
3. Разметка отверстий;
4. Доступ к месту проведения работ.
Минимальный заказ-от 5000р.
Стоимость монтажных работ систем пылеудаления:
| № | Наименование работ |  | Ед. измерения | Стоимость единицы (RUB)
| 1 | Установка силового блока |  | шт. | 4500
| 2 | Установка пневморозетки |  | пост | 2870
| 3 | Установка пневмосовка в стене |  | пм | 3360
| 4 | Установка пневмосовка в цоколе мебели |  | пм | 3360
| 5 | Установка пневмовыхлопа |  | шт. | 2870
Демонтаж точек составляет 50% от стоимости монтажа
| 6 | Штроба под коммуникацию | бетон | пм | 780
|  |  | кирпич |  | 650
|  |  | пеноблок |  | 470
| 7 | Работы с лестницы (до 3м) |  |  | 950
| 8 | Работа альпиниста |  | компл. | 3000
| 9 | Дополнительные отверстия под коммуникацию 50 мм | бетон | шт. | 700
|  |  | кирпич | шт. | 450
|  |  | пеноблок | шт. | 300
| 10 | Отверстие под трубу выхлопа |  | шт. | 1200
| 11 | Декоративный короб 60х45 мм (Израиль) |  | шт. | 400
| 12 | Выезд за МКАД |  | км | 30
| 13 | Ложный выезд |  | шт. | 1000
| 14 | Дополнительный выезд |  | шт. | 500